## 2
海棠中学新增空调配电安装工程招标清单
工程名称： | 海棠中学新增空调配电安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 含税金额（元）
[6 empty] | 单价 | 合价
1 | 电力电缆敷设 | 1.名称：电力电缆 2.规格：铜芯WDZ-YJY-0.6/1kV-4*50+1*25 3.敷设方式：沿桥架敷设 | m | 287
2 | 电力电缆敷设 | 1.名称：电力电缆 2.规格：铜芯WDZ-YJY-0.6/1kV-5*10 3.敷设方式：沿桥架敷设 | m | 91
3 | 电力电缆敷设 | 1.名称：电力电缆 2.规格：铜芯WDZ-YJY-3*4 3.敷设方式：沿桥架敷设 | m | 1165.6
4 | 电力电缆头制作 | 1.名称：低压热缩电缆终端头 2.规格：SY-1KV 5.1 3.包含铜芯线鼻 | 套 | 2
5 | 电力电缆头制作 | 1.名称：低压热缩电缆终端头 2.规格：SY-1KV 5.0 3.包含铜芯线鼻 | 套 | 12
6 | 电力电缆头接线 | 1.名称：低压电力电缆接线 2.规格：4mm² | 套 | 48
7 | 1#楼总配电箱安装 | 1.名称：1#楼总配电箱 2.安装方式：挂墙明装 | 台 | 1
8 | 楼层分配电箱安装 | 1.名称：楼层分配电箱 2.安装方式：挂墙明装 | 台 | 6
9 | 教室空调插座箱安装 | 1.名称：教室空调插座箱 2.安装方式：挂墙明装 | 台 | 24
10 | 定制金属桥架安装 | 1.名称：金属桥架 2.规格：100*50 3.附件：含桥架主体、盖板、下弯通、 连接片、连接螺栓、跨接线等所有部件 | 根 | 24
11 | 铝合金线槽安装 | 1.名称：铝合金线槽 2.规格：明装 | m | 168
12 | 揭盖桥架盖 | 揭盖楼层教室外桥架盖 （含负一层天棚铝格栅拆除和恢复） | m | 250
13 | 墙体钻孔及恢复 | 1.名称：钻孔 2.钻孔位置：楼层走廊至教室墙面 3.含钻孔后墙面腻子恢复 | 个 | 24
14 | 辅材费 | 膨胀螺栓、自攻螺栓、绝缘胶带等与完成该项目所需的一切辅材 | 项 | 1
15 | 调试费 | 现场通电调试 | 项 | 1
含税总价